ERZİNCAN BELEDİYESİ KÖMÜR ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİDİR.

MADDE 1:

a)Alımı yapılacak olan  30.000 Kilogram 25-35 mm ( fındık kömür) kömürün kabulü safhasında aranacak olan özellikler;

-Kükürt (Kuru bazda) -Alt Isıl Değer (Orijinalde) -Uçucu Madde (Kuru bazda) -Toplam Nem (Orijinalde) -Kül (Kuru bazda) :%0,9 (Max) : 7500  kcal/kg (Min) :% 5 -28 (+-2 tolerans) :% 5 (Max) :% 5  (Max) (+%1 tolerans) .16-25 mm (16 mm altı ve 25 mm üstü için max -Boyut % 5 tolerans)

b) Alımı yapılacak 96,000 Kilogram 70-120 mm  ( Portakal) kömürün kabulü safhasında aranacak olan özellikler,

-Kükürt (Kuru bazda) -Alt Isıl Değer (Orijinalde) -Uçucu Madde (Kuru bazda) -Toplara Nem (Orijinalde) -Kül (Kuru bazda) %0,9 (Max) :7500 kcal/kg (Min) % 5 -28 (+-2 tolerans) :% 5 (Max) :%5 (Max) (+%1 tolerans) ,70-120 mm ( 70mm altı ve 120 mm üstü için max % 5 tolerans)

MADDE 2:Kömür Belediyemiz Birimlerine Sözleşmenin İmzalanmasından itibaren 10 takvim  günü  içerisinde ilk parti teslim  edilecek, Kalan kısım 30 takvim günü içerisinde teslim edilmiş olacaktır.

MADDE 3: Yükleme nakliye ve boşaltma yüklenici firma tarafından sağlanacaktır ve bu hizmetler karşısında herhangi bir ücret talep edilmeyecektir

MADDE 4: Kömürlerin tamamının veya bir bölümünün idarenin bilgisi olmadan başka bir yere teslim edilmesi durumunda idare sorumluluk kabul etmeyecektir

MADDE 5:  Kömürlerin kabulü safhasında veya tüketilirken Madde I deki değerlere uymayan yanmayan veya yeterli kalori sağlamayan kömürlerle karşılaşıldığında idare numune almak suretiyle yetkili laboratuarlarda analız yaptıracak bu iş ve işlemler için yapılacak kargo haberleşme vb masrafların karşılanması ve analiz masrafları yüklenici tarafından ödenecektir

MADDE 6: Madde 5 de anılan analiz sonrasında veya kabul safhasında uygun bulunmayan  mal yüklenici tarafından en geç 3 gün içerisinde kg olarak eşit miktarda yenisi ile değiştirmek zorundadır Yetersiz- Kalitesiz malın tekrar verilmesi durumunda idare yasal yollara başvuracaktır.

MADDE 7: Kömürler torbalı olacaktır.

MADDE 8: Malın tamamı İdare tarafından teslim aldıktan sonra ödeme ile ilgili işlemlere başlanılacaktır ve evraklar Muhasebe müdürlüğüne teslim edecektir.

İş bu teknik şartname 8 maddeden ibarettir.