S  Ö  Z  L  E  Ş  M  E :

KANALİZASYON HATTI YAPIM İŞİ

- Anılan işten en az 1 adet Beko Ekskavatör ve Kamyon, operatörü ve Şoförü ile birlikte yüklenici tarafından çalıştırılacaktır. Araçların arızalanması halinde yerine başka  iş makinası veya kamyon tedarik edilerek çalıştırılabilecek. İş makinesinin ve Kamyonun bakım onarım ve arıza giderleri yüklenici tarafından üstlenilecektir.

- Yüklenici 6331 sayılı yasa ve bağlı mevzuatının getirdiği tüm sorumlulukları peşinen kabul eder. Belediyemiz iş sağlığı ve güvenliği birimi 6331 sayılı yasa ve bağlı mevzuatının tamamından yükleniciyi sorumlu tutacaktır.

- Yapılacak işle alakalı 3. kişilere, kurumlara  veya alt yapı tesislerine verilecek zarar yüklenici tarafından karşılanacaktır.

- Çalışma sahasında iş sağlığı ve iş güvenliği konusunda tüm yasal zorunluluklar yüklenici tarafından yerine getirilecektir. İşin yürütülmesi esnasında, tüm iş güvenliği tedbirlerini almak yüklenicinin sorumluğundadır.

- Bu sözleşme, Erzincan Belediyesi Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü ile Yüklenici ...................................................................  tarafından ...../...../........ tarihinde imza altına alınmıştır.

- Sözleşme Bedeli :.................... TL (Yazı ile:.................................................. ) ( KDV Hariç )

- Sözleşme bedeline sigorta, vergi, resim, harç ve sözleşme vb. giderlerinin tamamı dahildir.

- Yapılacak İşte Malzeme Erzincan Belediyesi tarafından temin edilecektir. Boru döşeme ve diğer inşaat işleri yüklenici tarafından yapılacaktır.

- Bu sözleşmeden doğacak ihtilaflar için Erzincan Mahkemeleri yetkilidir.

- Şehrin Muhtelif Yerlerinde Kanalizasyon Hattı  Yapımı İşi (Derinlik Ortalama 2 mt)

- Kazı Genişliği ortalama 60 cm, kazı derinliği ortalama 2 mt dir. Kazı yapıldıktan sonra boru altına ve üstüne ortalama 20 cm perlit serilecektir.

- İş Makinesi , Kamyon ve Tüm Makineler Yükleniciye aittir.

- Kazı yapıldıktan sonra çıkan hafriyat direkt kamyona doldurularak kazı alanında herhangi bir kalıntı bırakılmayacak şekilde tamamlanacaktır.

- İşin durumuna ve/veya yapılan kanalizasyon bağlantı başvuruları sonucu sözleşme süresi içerisinde yapılacak imalatlar, işin kontrolorü ve Su ve Kanalizasyon Müdürü tarafından yükleniciye anlık mesajlaşma uygulamalrı üzerinden tebliğ edilecektir. Yapılan tebliğden sonra yüklenici en geç iki gün (48 saat) içerisinde işe başlanması gerekmektedir. Aksi durumda günlük 250 TL cezayi ücret yansıtılacaktır.

- Bu Sözleşme 15 (onbeş) Maddeden ibaret olup, 2(iki) suret olarak hazırlanmış ve taraflarca imza altına alınmıştır.

YÜKLENİCİ:					                                 İDARE:

...../...../2021                                                                                     ...../...../2021

.........................					                          Erzincan Belediyesi

.....................................				                            Harcama Yetkilisi

Bahattin KALKAN

Su ve Kanalizasyon Müdürü