## Sayfa1
Cat 6 U/UTP 4x2x23AWG
TEKNİK ÖZELLİK
İletken | Elektrolitik bakır tel, Ø 23AWG
İletken Çapı | 23AWG
İzolasyon | TIA 568 izole renk kodlamasına uygun 70°C
EN 50290-2-23
İzole Renkleri | Mavi - Mavi/Beyaz,Turuncu - Turuncu/Beyaz,Yeşil - Yeşil/Beyaz,Kahve - Kahve/Beyaz
Çapraz Ayırıcı | PE
Kılıf | PVC - RAL 7001 Gri
Ø 6,0mm TM51 70°C
EN 50290-2-22
STANDARTLAR
ISO/IEC 11801 2nd ed., IEC 61156-5
EN 50173-1, EN 50288-6-1
ANSI EIA/TIA 568-C.2
Cat 6 U/UTP 4x2x23AWG OUTDOOR
TEKNİK ÖZELLİK
İletken | Elektrolitik bakır tel, Ø 23AWG
İletken Çapı | 23AWG
İzolasyon | TIA 568 izole renk kodlamasına uygun 80°C
EN 50290-2-23
İzole Renkleri | Mavi - Mavi/Beyaz,Turuncu - Turuncu/Beyaz,Yeşil - Yeşil/Beyaz,Kahve - Kahve/Beyaz
Çapraz Ayırıcı | PE
Kılıf | PE - RAL 9011 SİYAH
Ø 6,0mm 80°C
EN 50290-2-24
STANDARTLAR
ISO/IEC 11801 2nd ed., IEC 61156-5
EN 50173-1, EN 50288-6-1
ANSI EIA/TIA 568-C.2