T.C.

ERZİNCAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI

İtfaiye Müdürlüğü

İŞ YERİ DENETİM FORMU

Seri No:

| Denetim Yapılan Yerin | Ünvanı |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Adresi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| İşletme Sahibi veya yetkilisi |  |  |  |  | Gerçek Kişiyse görevi ve ünvanı |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| İletişim Bilgileri | İş Tel. |  |  |  | GSM: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Denetim Tarihi | .... / .... / 202... |  |  |  | Denetim Saati : .... : .... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kullanım Sınıfı | Konaklama Amaçlı |  |  |  |  |  | Toplanma Amaçlı |  |  |  |  |  | Yapı Şekli | Betonarme |  |  | Yapının Durumu |  |  |
|  | Kurumsal Binalar |  |  |  |  |  | Depolama Amaçlı |  |  |  |  |  |  | Ahşap |  |  | Kapalı Alan m2 |  |  |
|  | Büro Binası |  |  |  |  |  | Eğitim Amaçlı |  |  |  |  |  |  | Prefabrik |  |  | Açık Alan m2 |  |  |
|  | Kamu Binası |  |  |  |  |  | Sağlık Amaçlı |  |  |  |  |  |  | Müessese Sınıfı |  |  | Kat Sayısı |  |  |
|  | Yüksek Tehlikeli Yapılar |  |  |  |  |  | Diğer ( Karışık Kullanım ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Yapının Bölümlerinin ne amaçla kullanacağına dair bilgiler |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TESPİT EDİLEN EKSİKLİKLER |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Yangın Söndürme Cihazları |  | KKT | KG |  | Adet |  |  | EVET |  | HAYIR |  | AÇIKLAMA |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | CO2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Algılama ve Uyarı Sistemi | Duman Sensörü |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Alarm Butonu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Gaz Sensörü |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Adet | EVET |  |  | HAYIR |  |  |  |  |  |  |  |  | Adet |  | EVET | HAYIR |  |
| Acil Çıkış Kapısı |  |  |  |  |  |  |  |  | Yağmurlama Sistemi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Acil Çıkış Yön Levhaları |  |  |  |  |  |  |  |  | Yangın Hidrandı |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Yangın Merdiveni |  |  |  |  |  |  |  |  | Yıldırım Korunma Tesisatı ve bakım sözleşmesi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sulu Yangın Dolabı |  |  |  |  |  |  |  |  | Topraklama Raporu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Su Tankı ve Hidroforu |  |  |  |  |  |  |  |  | Asansör Varsa Bakım Sözleşmesi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kat veya Vaziyet Planı |  |  |  |  |  |  |  |  | Yangın Battaniyesi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Diğer Hususlar |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Tespit / Tanzim / Tepliğ Edenler :                                                     Tebellüğ Eden :..... / ..... / 202...

Adı Soyadı :

Unvan :

İmzası:

Not: Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmenliği 131. Maddesine göre iş bu tutanakta belirtilen eksikliklerin tepliğ tarihinden ...... gün içerisinde giderilmesi gerekir.