ŞEHRİN MUHTELİF YERLERİNE PARSEL BACASI KOYMA VE ANA HATTA BAĞLANTI YAPIMI İŞİ.

TEKNİK ŞARTNAMESİ:

1. Anılan işten en az 1 adet Beko Ekskavatör ve Kamyon, operatörü ve Şoförü ile birlikte yüklenici tarafından çalıştırılacaktır.

2. Operatörün ve şoförün bu işle ilgili yeterli deneyime sahip olacak, idare tarafından da yeterli görülmesi halinde işe başlayacaktır.

3. Beko Ekskavatör İş Makinesi ve Kamyonun operatörünün ve  şoförünün  tüm giderleri yükleniciye aittir.

4. Beko Ekskavatör İş Makinesinin ve Kamyonun  yakıtı yüklenici firmaya aittir.

5. Beko Ekskavatör İş Makinesi ve Kamyonun  bakım ve onarımı yükleniciye aittir, arızalanması halinde yerine Teknik Şartnameye uygun başka bir  araç getirecektir.

6. İşe başlama tarihinden itibaren işin bitimi 90 (Doksan) gündür, bu günden önce bitirilmesinde bir sakınca yoktur.

7. Beko Ekskavatör İş Makinesi ve Kamyonun çalışma esnasında üçüncü kişilere verecekleri zarar ve ziyanlardan yüklenici sorumludur.

8. Yapılacak işin teslimi ile ilgili belediyemizce kurulacak komisyon görevlendirilecektir. Yüklenici işi bitirdiği gün dilekçe ile müracaat ederek teslim işlemleri başlatılacaktır.

9. İş bitiminde yapılan işle alakalı belediyemizce kurulacak komisyon işin fenni kontrol ve muayenesini yaparak eksiklikler varsa yükleniciye bildirilecektir. Bu süre zarfında eksiklikler tamamlanmazsa komisyonun tespit ettiği eksikliklerin bedeli 5 katı kadar yüklenici firmanın alacağından düşülecektir

10. Yapılacak İşte Malzeme Erzincan Belediyesi tarafından temin edilecektir. Boru döşeme ve diğer inşaat işleri yüklenici tarafından yapılacaktır.

11. Kazı Derinliği ortalama 1,5-2 mt olacaktır.

12.Sözleşme ve teknik şartname arasında birbiriyle çelişen konular olursa idare lehine olanı esas alınacaktır.

13. Kanalizasyon hattına başlamadan önce; yüklenici tarafından mevcut projeye göre, muayene bacalarının aplikasyonu yapılacak ve baca derinlikleri projeye uygun şekilde yapılacaktır.

14. İş bitiminde yapılan kanalizasyon hattının sayısal işletme planı hazırlanacak ve asbuılt (proje) çıktıları alınarak Erzincan Belediyesi Su ve Kanalizasyon Müdürlüğüne yüklenici tarafından teslim edilecektir.

15. İşin durumuna ve/veya yapılan kanalizasyon bağlantı başvuruları sonucu sözleşme süresi içerisinde yapılacak imalatlar, işin kontrolorü ve Su ve Kanalizasyon Müdürü tarafından yükleniciye anlık mesajlaşma uygulamalrı üzerinden tebliğ edilecektir. Yapılan tebliğden sonra yüklenici en geç iki gün (48 saat) içerisinde işe başlanması gerekmektedir. Aksi durumda günlük 250 TL cezayi ücret yansıtılacaktır.

İş bu şartname 2 (İKİ) sayfa 15 (Onbeş) maddeden oluşmaktadır.